山东省戴庄医院184种医用耗材（含小型医用设备及配件）采购项目议价采购文件

各供应商：

山东省戴庄医院184种医用耗材（含小型医用设备及配件）采购项目经医院研究批准，现采用议价采购的方式选择成交供应商，欢迎各供应商参与本采购项目。

一、项目基本信息

1、项目名称：山东省戴庄医院184种医用耗材（含小型医用设备及配件）采购项目

2、项目编号：ZB-YJCG-2025-023

3、包组划分：184个包

4、项目概况：采购本年度院内常规使用的184种医用耗材（含小型医用设备及配件）。具体信息详见第四部分。

5、资金来源：自筹资金。

二、供应商资格要求

1、在中国境内注册，具有独立法人资格，具备提供货物能力的供应商；

2、供应商必须具备的资格：

生产商应具备：（1）营业执照，（2）医疗器械生产许可证（如供应产品为第一类医疗器械应提供第一类医疗器械生产备案凭证，非医疗器械无需提供），如产品为非医疗器械则提供合法生产产品的必需资质，（3）医疗器械注册证（第一类医疗器械提供医疗器械备案信息表，非医疗器械无需提供），（4）可证明自身具备本项目所需资质能力的其他材料。

代理商应具备：（1）营业执照，（2）医疗器械经营许可证（如供应产品为第二类医疗器械应提供第二类医疗器械经营备案凭证，非医疗器械无需提供），如产品为非医疗器械则提供合法经营的必需资质，（3）医疗器械注册证（第一类医疗器械需提供医疗器械备案信息表，非医疗器械无需提供），（4）可证明自身具备本项目所需资质能力的其他材料。

以上资料需提供加盖公章的扫描件，如存在代理商，则由代理商提供加盖代理商公章的生产商资质复印件的扫描件。

3、供应商在本公告发布之日起前三年内无不良信用记录。

4、报价时需提供供应商代表身份证明材料（如法人代表证明或法定代表人授权委托书等），材料可为加盖公章的扫描件。

三、付款方式

本项目无预付款。供应商按采购人实际需求分批供货，分批付款。货到验收合格后，在产品无质量问题、证照问题、价格问题和其他纠纷的情况下，采购人自收到供应商出具的该批货物同等金额的正规发票之日起三个月内无息付清本批次货款。（具体付款方式以合同签订为准）。

四、技术标准及要求

（一）分包、采购目录及技术要求

| 包号 | 品名 | 产品技术标准及要求 | 单位 | 参考单价（元） |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 001 | 电动吸引器 | 吸痰使用 | 台 | 500.000 |
| 002 | 电子血压计 | 上臂式（需提供产品清晰图片） | 台 | 370.000 |
| 003 | 电子血压计袖带 | 成人，适配欧姆龙电子血压计 | 个 | 79.000 |
| 004 | 钢管手动轮椅车 | 结实耐用、耐脏（需提供产品清晰图片） | 辆 | 650.000 |
| 005 | 轮椅配件（内外胎） | 适配钢管手动轮椅车 | 套 | 55.000 |
| 006 | 听诊器 | 常规单用（需提供产品清晰图片） | 个 | 28.000 |
| 007 | 血压计 | 水银，台式 | 台 | 150.000 |
| 008 | 血压计手球 | 水银血压计使用 | 个 | 10.000 |
| 009 | 血压计袖带 | 水银血压计使用 | 套 | 25.000 |
| 010 | 医用压缩式雾化机 | 医疗机构使用级别，可使用通用雾化面罩耗材（需提供产品清晰照片、尺寸，工作噪音分贝值） | 台 | 645.000 |
| 011 | 指夹式脉搏血氧仪 | （需提供产品清晰图片） | 台 | 165.000 |
| 012 | 体重秤 | 指针机械式，承重范围5-120kg | 台 | 480.000 |
| 013 | 监护仪用导气管 | 兼容MEC-2000，ePM系列，uMEC系列，N系列的监护仪，不同系列配件若规格不一致可分开报价。 | 条 | 300.000 |
| 014 | 监护仪用血压袖带 | 兼容MEC-2000，ePM系列，uMEC系列，N系列的监护仪，不同系列配件若规格不一致可分开报价。 | 条 | 200.000 |
| 015 | 监护仪用一体式心电导联 | 兼容MEC-2000，ePM系列，uMEC系列，N系列的监护仪，不同系列配件若规格不一致可分开报价。 | 条 | 420.000 |
| 016 | 监护仪用心电主电缆 | 兼容MEC-2000，ePM系列，uMEC系列，N系列的监护仪，不同系列配件若规格不一致可分开报价。 | 条 | 420.000 |
| 017 | 监护仪用5导导联线 | 兼容MEC-2000，ePM系列，uMEC系列，N系列的监护仪，不同系列配件若规格不一致可分开报价。 | 条 | 350.000 |
| 018 | 监护仪用一体式血氧传感器（指套式） | 兼容MEC-2000，ePM系列，uMEC系列，N系列的监护仪，不同系列配件若规格不一致可分开报价。 | 条 | 500.000 |
| 019 | 监护仪血氧探头（指套式） | 兼容MEC-2000，ePM系列，uMEC系列，N系列的监护仪，不同系列配件若规格不一致可分开报价。 | 条 | 400.000 |
| 020 | 监护仪血氧探头主电缆 | 兼容MEC-2000，ePM系列，uMEC系列，N系列的监护仪，不同系列配件若规格不一致可分开报价。 | 条 | 300.000 |
| 021 | 防褥疮床垫 | 配有电动泵，床垫气密性好 | 个 | 500.000 |
| 022 | 简易呼吸器储气袋 | 成人用（需提供产品清晰图片） | 个 | 42.000 |
| 023 | 经颅磁多普勒探头 | 2M Hz，适配深圳德力凯超声经颅多普勒血流分析仪，原厂产品。 | 套 | 7500.000 |
| 024 | 下颚固定带（下巴托） | 日本光电产品，H551A （BE-0008） | 套 | 360.000 |
| 025 | 心电电极导联线 | 日本光电产品，BC-112B | 对 | 400.000 |
| 026 | 头罩固定带（脑电图电极帽） | 日本光电产品，H564A （BE-0007） | 套 | 1360.000 |
| 027 | 桥式电极 | 日本光电产品，BE-0006 | 个 | 230.000 |
| 028 | 诱发电极线 | 日本光电产品 | 个 | 2000.000 |
| 029 | 耳电极导联线 | 日本光电产品，NE-311A | 对 | 400.000 |
| 030 | 脑电图盘状电极导联线（火棉胶电极） | 日本光电产品，H526（NE-134A） | 包 | 1680.000 |
| 031 | 脑电桥式电极导联线 | 日本光电产品，BE-403B | 包 | 4950.000 |
| 032 | 脑电图电极帽（含下巴托） | 日本光电产品，BE-0007 | 套 | 1360.000 |
| 033 | 脑波同步治疗仪分线器 | 适用于晟昶BW308脑波同步治疗仪 | 套 | 2300.000 |
| 034 | 脑波同步治疗仪耳机 | 适用于晟昶BW308脑波同步治疗仪 | 副 | 265.000 |
| 035 | 脑波同步治疗仪眼镜 | 适用于晟昶BW308脑波同步治疗仪 | 副 | 265.000 |
| 036 | 脑波同步治疗仪耳机 | 适用于维廉WL-HA-2脑波同步治疗仪 | 副 | 150.000 |
| 037 | 脑波同步治疗仪眼镜 | 适用于维廉WL-HA-2脑波同步治疗仪 | 副 | 230.000 |
| 038 | 中频输出线 | 适配北京祥云佳友FK998-A型中频治疗仪 | 条 | 55.000 |
| 039 | 方形电极片 | 适配北京祥云佳友FK998-A型中频治疗仪 | 付 | 50.000 |
| 040 | 圆形电极片 | 适配北京祥云佳友FK998-A型中频治疗仪 | 付 | 20.000 |
| 041 | 特定电磁波治疗器 | 可移动，高度角度可调（需提供产品清晰图片） | 台 | 240.000 |
| 042 | 金杯电极线 | 适用于康迪睡眠监测仪，分长短 | 包 | 2450.000 |
| 043 | 纽扣电极线 | 适用于康迪睡眠监测仪 | 包 | 1600.000 |
| 044 | 热敏口鼻气流传感器 | 适用于康迪睡眠监测仪 | 个 | 3200.000 |
| 045 | 腿动电极线 | 适用于康迪睡眠监测仪 | 根 | 600.000 |
| 046 | 神经肌肉电刺激仪电极线 | 约1.8m，适配耀阳康达KT-90B型神经肌肉电刺激仪 | 根 | 200.000 |
| 047 | 心电导联线 | 12导联，适用百惠CS-281网络心电图机 | 套 | 345.000 |
| 048 | 心电电极 | 四肢电极夹（需提供产品清晰图片） | 套 | 85.000 |
| 049 | 心电电极 | 胸电极连球（需提供产品清晰图片） | 套 | 85.000 |
| 050 | 不锈钢治疗车 | （需提供产品清晰图片及尺寸） | 辆 | 780.000 |
| 051 | 不锈钢药盘 | 中号防碘伏，厚 | 个 | 16.000 |
| 052 | 坐便椅 | 参考上海互邦品牌，结实耐用 | 个 | 320.000 |
| 053 | 口腔开口器 | 不锈钢 | 个 | 45.000 |
| 054 | 一次性口腔开口器 | 一次性使用，独立包装（需提供产品清晰图片） | 套 | 3.000 |
| 055 | 一次性使用医用外科手套 | 无粉，各种规格（需提供样品） | 付 | 1.500 |
| 056 | 标签 | 适用于贝迪打印机打印-196℃超低温标签 | 卷 | 1180.000 |
| 057 | 色带 | 适用于贝迪打印机打印-196℃超低温标签 | 卷 | 1040.000 |
| 058 | 砂轮 | 辅助开启安瓿瓶使用 | 个 | 0.500 |
| 059 | 电极糊 | 除颤仪用 | 瓶 | 65.000 |
| 060 | 热敏打印纸 | 50*20，适用于迈瑞D3除颤仪 | 卷 | 2.400 |
| 061 | 医用凡士林纱布块 | 6*8*8（需提供27位医用耗材编码） | 包 | 1.300 |
| 062 | 石膏绷带粘胶型 | 约15*460cm（需提供27位医用耗材编码） | 卷 | 5.800 |
| 063 | 一次性使用牙垫/牙套（电休克使用） | 独立包装（需提供产品清晰图片，说明材质） | 个 | 4.400 |
| 064 | 约束手套 | 手套透气，材质结实无异味，防止患者抓挠拔管（需提供产品清晰图片） | 副 | 28.000 |
| 065 | 氧气流量表 | 参考鱼跃XY-98B，浮标式，含压力表 | 套 | 190.000 |
| 066 | 重复式苏醒球组（简易呼吸器） | 成人、儿童（需提供配置清单） | 个 | 365.000 |
| 067 | 石蜡棉球 | 2粒/袋，无菌提供，一次性使用 | 袋 | 1.000 |
| 068 | 3M网纹易撕胶带（透明通气型） | 3M品牌，2.4mm*9.1m | 卷 | 9.800 |
| 069 | MECT专用平板记录纸 | 上海申旭产品，CEP4 | 本 | 30.000 |
| 070 | 氧气袋 | 约42L左右 | 只 | 45.000 |
| 071 | 鼻镜 | 直型，一次性 | 支 | 1.300 |
| 072 | 不锈钢输液架 | 直径16mm/19mm，可插于床旁 | 个 | 23.000 |
| 073 | 不锈钢急救车 | （需提供产品清晰图片及尺寸） | 台 | 1120.000 |
| 074 | 不锈钢急救车托盘 | 配套急救车使用 | 个 | 130.000 |
| 075 | 可移动不锈钢输液架 | 带轮可移动，高度可调（需提供产品清晰图片） | 个 | 80.000 |
| 076 | 带线缝合针 | 3-0.1/2弧 | 包 | 7.500 |
| 077 | 弹力绷带（弹力头网套） | 大号（需提供样品） | 个 | 0.700 |
| 078 | 弹性绷带（压脉带） | 约5*7 | 米 | 1.800 |
| 079 | 导电膏 | 美国韦弗，228g | 瓶 | 210.000 |
| 080 | 发药盘 | ABS材质，60格 | 个 | 125.000 |
| 081 | 防水纸质冻存盒 | 可用于放置上海万格2ml冻存管，9*9，内部隔档可拆卸（需提供产品清晰图片及尺寸） | 只 | 17.000 |
| 082 | 肺功能仪吹嘴 | 24*26*70，适用于日本契斯特HI101型肺功能仪 | 只 | 0.900 |
| 083 | 负压引流器 | 1000mL自带负压（需提供27位医用耗材编码） | 只 | 4.500 |
| 084 | 干性电极 | 14*14*14，适配广州润杰生物反馈产品 | 个 | 20.000 |
| 085 | 海绵钳 | 上海医疗器械（集团）有限公司生产，J34090 25cm弯有槽 | 把 | 76.000 |
| 086 | 医用无菌敷料 | 约6*7cm（需提供27位医用耗材编码） | 片 | 0.600 |
| 087 | 医用无菌敷料 | 约7*10cm（需提供27位医用耗材编码） | 片 | 0.800 |
| 088 | 医用无菌敷料 | 约9*15cm（需提供27位医用耗材编码） | 片 | 1.000 |
| 089 | 呼吸训练器管道 | 含进气管，适用于简易呼吸器 | 支 | 3.500 |
| 090 | 护理床护栏保护套 | 120*54cm | 个 | 165.000 |
| 091 | 一次性使用医用橡胶检查手套 | 有粉/无粉，各种规格（需提供样品） | 付 | 0.800 |
| 092 | 利器盒 | 0.5L | 个 | 1.100 |
| 093 | 利器盒 | 1L | 个 | 1.200 |
| 094 | 利器盒 | 2L | 个 | 1.900 |
| 095 | 利器盒 | 4L | 个 | 2.500 |
| 096 | 利器盒 | 6L | 个 | 3.700 |
| 097 | 利器盒 | 30L | 个 | 21.000 |
| 098 | 凝胶（磨砂膏） | 参考韦弗，114g | 支 | 140.000 |
| 099 | 纱布绷带 | 约8cm*600cm（需提供27位医用耗材编码） | 卷 | 1.300 |
| 100 | 输液吊杆 | 1.1-1.4m，1.4-1.9m左右 | 个 | 36.000 |
| 101 | 输液滑车 | 常规，适配输液滑轨使用 | 个 | 5.000 |
| 102 | 输液架轮 | 8mm，与可移动输液架适配 | 个 | 2.500 |
| 103 | 塑料量杯 | 1000ml | 个 | 8.000 |
| 104 | 听诊器 | 常规单用（需提供产品清晰图片） | 个 | 28.000 |
| 105 | 听诊器膜片 | 适配听诊器 | 只 | 2.500 |
| 106 | 脱脂棉球 | 10粒/袋，无菌提供 | 包 | 0.350 |
| 107 | 外科口罩 | 平面型，挂耳式（需提供样品） | 只 | 0.150 |
| 108 | 微量泵延长管 | 普通型，带止流夹（需提供27位医用耗材编码） | 支 | 1.300 |
| 109 | 冰箱温度计 | 最低可测-40℃（需提供产品清晰图片） | 支 | 15.000 |
| 110 | 玻璃体温计 | 水银，腋下测温使用 | 支 | 4.800 |
| 111 | 无菌笔式注射针（胰岛素注射笔用针头） | 适用于常用注射笔（需提供27位医用耗材编码） | 盒 | 12.000 |
| 112 | 笔式胰岛素注射器 | 与诺和诺德和美国礼来产品适配（需提供产品清晰图片，需提供27位医用耗材编码） | 支 | 150 |
| 113 | 穴位压力刺激贴（耳穴贴） | 600贴/盒，提供产品说明书，提供产品图片 | 盒 | 20.000 |
| 114 | 压敏胶带 | 纸胶布，尺寸约为910*1.25cm，约24卷/盒，如规格不同，应按照表内所述规格计算对应报价方便价格比对，并在备注中说明产品实际规格及价格 | 盒 | 1.000 |
| 115 | 压敏胶带（棉布型） | 布胶布，尺寸约为0.9*800cm | 盒 | 14.000 |
| 116 | 一次性使用薄膜手套 | 通用尺寸（需提供样品） | 只 | 4.100 |
| 117 | 一次性使用鼻氧管 | 头套式，双鼻塞（需提供27位医用耗材编码） | 支 | 0.880 |
| 118 | 一次性使用床罩（一次性防护罩） | 约120*220cm | 张 | 3.200 |
| 119 | 一次性使用导尿包 | 16#，硅胶导尿管（需提供27位医用耗材编码） | 包 | 28.500 |
| 120 | 一次性使用导尿包 | 18#，硅胶导尿管（需提供27位医用耗材编码） | 包 | 28.500 |
| 121 | 一次性使用导尿包 | 16#，普通导尿管（需提供27位医用耗材编码） | 套 | 14.200 |
| 122 | 一次性使用敷料镊 | 一次性，14cm | 把 | 0.500 |
| 123 | 一次性使用敷贴（针后贴） | 参考泰州精卫产品，尺寸约20mm*23mm，500贴/盒 | 盒 | 16.000 |
| 124 | 一次性使用肛门管 | 2.33mm Fr7（需提供27位医用耗材编码） | 支 | 0.500 |
| 125 | 一次性使用呼吸道吸引导管（吸痰管） | I型 12F，加长（需提供27位医用耗材编码） | 支 | 3.600 |
| 126 | 一次性使用换药盒 | 方型，无菌提供，独立包装 | 个 | 0.400 |
| 127 | 一次性使用静脉血样采集针 | 0.7*25mm（需提供27位医用耗材编码，需提供样品） | 支 | 0.210 |
| 128 | 一次性使用麻醉面罩 | 儿童用（需提供样品） | 个 | 15.000 |
| 129 | 一次性使用麻醉面罩 | 成人用（需提供样品） | 个 | 15.000 |
| 130 | 一次性使用面罩 | 成人用（需提供27位医用耗材编码，需提供样品） | 个 | 25.000 |
| 131 | 一次性使用面罩 | 儿童用（需提供27位医用耗材编码，需提供样品） | 个 | 28.000 |
| 132 | 一次性使用气管插管 | 7号，带导丝（需提供27位医用耗材编码） | 根 | 53.000 |
| 133 | 一次性使用气管插管 | 7.5号，带导丝（需提供27位医用耗材编码） | 根 | 53.000 |
| 134 | 一次性气管插管固定器 | 灭菌，独立包装，一次性使用 | 个 | 12.000 |
| 135 | 一次性使用气流雾化器 | 成人（需提供产品各组件清晰图片或样品，需提供27位医用耗材编码） | 套 | 8.000 |
| 136 | 一次性使用三通旋塞 | （需提供27位医用耗材编码） | 支 | 2.200 |
| 137 | 一次性使用湿化鼻氧管 | 参考江西荣进健康产业有限公司生产RX-SL-III， 200ml（需提供27位医用耗材编码） | 个 | 8.500 |
| 138 | 湿化瓶转接头 | 与江西荣进健康产业有限公司生产RX-SL-III配套 | 套 | 6.000 |
| 139 | 一次性使用胃管 | 16#/18#硅橡胶（需提供27位医用耗材编码） | 支 | 23.000 |
| 140 | 一次性使用胃管 | 16#/18#普通（需提供27位医用耗材编码） | 支 | 3.500 |
| 141 | 一次性使用无菌敷贴（留置针贴） | 参考河南驼人贝斯特医疗器械有限公司产品，透明I型，6cm*7cm（需提供27位医用耗材编码） | 片 | 0.650 |
| 142 | 一次性使用无菌灌肠器 | 参考威高品牌GCQ-DS型（需提供27位医用耗材编码） | 套 | 4.800 |
| 143 | 一次性使用无菌手术单 | 检查垫30*30cm | 个 | 0.150 |
| 144 | 一次性使用无菌手术单 | 中单100*200cm（需提供27位医用耗材编码） | 个 | 1.900 |
| 145 | 一次性使用无菌手术衣 | 大号 | 个 | 4.500 |
| 146 | 一次性使用无菌腰椎穿刺包 | 参考佛山特种医用导管有限责任公司产品，9#（需提供27位医用耗材编码） | 包 | 49.000 |
| 147 | 一次性胸穿包 | （需提供产品详细配置，需提供27位医用耗材编码） | 包 | 28.000 |
| 148 | 一次性骨穿包 | （需提供产品详细配置，需提供27位医用耗材编码） | 包 | 52.000 |
| 149 | 一次性使用无菌针灸针 | 各种规格，参考苏州医疗用品厂有限公司产品，紫铜柄环柄针（需提供27位医用耗材编码） | 支 | 0.170 |
| 150 | 一次性使用吸引连接管 | 与吸痰管连接使用（需提供27位医用耗材编码） | 支 | 2.200 |
| 151 | 一次性使用心电电极 | 成人用（需提供样品） | 片 | 0.500 |
| 152 | 一次性使用心电电极 | 儿童用（需提供样品） |  | 0.580 |
| 153 | 一次性使用心电电极/理疗电极片 | 半月形，中部有凝胶，粘性、导电性能好（需提供样品） |  | 1.800 |
| 154 | 一次性使用帽子 | 条形 | 包 | 4.000 |
| 155 | 一次性使用引流袋 | 大尖子止液夹，1000ml（需提供27位医用耗材编码） | 支 | 2.800 |
| 156 | 一次性压脉带/一次性止血带 | （需提供样品） | 条 | 0.360 |
| 157 | 一次性压舌板 | 竹制，单独包装 | 包 | 0.120 |
| 158 | 医用防护口罩 | 立体型 | 只 | 0.600 |
| 159 | 医疗垃圾桶 | 约20L | 个 | 28.000 |
| 160 | 医疗垃圾桶 | 约30L | 个 | 45 |
| 161 | 医用导电膏 | 格林泰克品牌，GT10946g | 瓶 | 265.000 |
| 162 | 医用垃圾袋 | 55*60cm左右（需提供样品或产品厚度） | 个 | 0.210 |
| 163 | 医用垃圾袋 | 70*80cm左右（需提供样品或产品厚度） | 个 | 0.340 |
| 164 | 医用垃圾袋 | 90*100cm左右（需提供样品或产品厚度） | 个 | 1.300 |
| 165 | 医用垃圾袋 | 100*120cm左右（需提供样品或产品厚度） | 个 | 1.300 |
| 166 | 医用棉签 | 10cm，约30支/包（需提供样品，允许其他包装规格） | 包 | 19.800 |
| 167 | 医用棉签 | 10cm，约50支/包（需提供样品，允许其他包装规格） | 包 | 18.000 |
| 168 | 医用耦合剂 | 约250ml/瓶，超声检查用 | 瓶 | 1.400 |
| 169 | 医用纱布块 | 约6*7cm | 包 | 1.600 |
| 170 | 医用纱布块 | 约7*10cm | 包 | 2.300 |
| 171 | 医用手推车 | 钢塑双层，结实耐用（需提供产品清晰图片） | 个 | 385.000 |
| 172 | 医用手推车车腿 | 带轮，直径34mm，高215mm（需提供样品） | 个 | 45.000 |
| 173 | 医用一次性防护服 | 大号（或185），连脚式 | 套 | 18.000 |
| 174 | 预充式导管冲洗器（留置针用） | 3ml/5ml（需提供样品，需提供27位医用耗材编码） | 支 | 1.900 |
| 175 | 预充式导管冲洗器（留置针用） | 10ml（需提供27位医用耗材编码） | 支 | 1.9 |
| 176 | 治疗盘 | 310*240*31，四孔防碘，厚 | 个 | 75.000 |
| 177 | 穴位贴敷治疗贴/远红外磁疗贴/利眠贴 | 满足医保项目穴位贴敷治疗（430000023）要求，贴片面积需要覆盖三个穴位以上（参考尺寸10*13cm），平均每穴位价格应不超过4元，具备医疗器械产品注册证（需提供样品） | 贴 | 4.000 |
| 178 | 病人手腕带 | 参考宝比万象品牌，热敏型，成人用 | 个 | 0.400 |
| 179 | 一次性使用无菌敷贴 | 70*45mm（需提供27位医用耗材编码） | 贴 | 0.100 |
| 180 | 显微针 | 30G*13mm | 支 | 0.300 |
| 181 | 注射剂配伍表 | 清晰不褪色 | 张 | 25.000 |
| 182 | PAXgene全血制备管 | 美国BD公司产品，16*100mm | 只 | 150.000 |
| 183 | 唾液采集管垂直放置架 | 5ml用，适配河南驼人贝斯特医疗器械有限公司唾液采集管产品 | 支 | 10.000 |
| 184 | 一次性使用唾液采集器 | 参考河南驼人贝斯特医疗器械有限公司产品，5ml | 套 | 9.000 |

注：除技术与标准内特殊说明外，列表内“参考单价”仅供报价参考，不作为最高限价要求。最终采购金额根据本年度实际用量结算。

（二）项目总体要求

1、供应商可根据自身实际情况，对各包进行单独或组合响应。供应商应根据要求填写报价一览表，本项目仅需制作一份电子版响应文件。

2、由于本项目分包较多，采购人通过议价流程确定中选供应商后，会根据实际中选情况将同一供应商的部分分包合并签订合同（即一份合同可能包含同一供应商的多个中选分包）。

3、为提高耗材管理的信息化水平，采购人后续拟建立中选产品的信息档案。中选供应商应积极配合采购人的产品信息采集及录入工作。

4、如产品属于医疗器械，供应商应提供产品在山东省药品和医用耗材招采管理子系统的挂网价格截图，注明截图日期并加盖公章。如产品未挂网，书面说明未挂网原因，并加盖公章；如同品牌相近规格产品已挂网，优先采购挂网产品。所有产品价格报价均不得超过挂网价格，如后续产品挂网价下调低于成交价格，供应商有义务及时通知医院并调整相应价格，否则所造成的后果由供应商承担。本年度内如遇政策调整，供应商应积极配合相关工作，确保产品供应正常。

5、如产品在正常使用过程中出现问题，供应商应积极配合采购人查找原因，并根据实际情况进行退换货、寻找可替代产品等处理。对于非一次性使用产品，供应商在报价时应在“备注”一栏注明产品质保期及使用期限。

五、报名时间及方式

1、报价时间：2025年5月6日至2025年5月11日17:00。

2、报价方式：网上报价，过期不予受理。

供应商单位请将以下资料原件（或加盖证件提供单位公章的复印件）扫描件按顺序排列加盖公章（要求图片清晰可辨）制作为PDF文档，发送至sdsdzyysbk@163.com邮箱，并注明单位名称、联系人、联系电话、项目编号。

（1）报价一览表（除报价文件内报价一览表外，Excel版报价一览表作为单独文件一并提交）；

（2）公告及议价邀请函要求提供的供应商资质材料、产品资料等；

（3）供应商认为需要提供的其他材料。

注:供应商对资料的真实性负责，若有弄虚作假行为，一经查实，将取消项目参与资格。

六、样品提交时间及方式

1、样品提交时间：自采购公告发布之日起6个日历天。

2、样品提交地点：山东省戴庄医院医疗设备部（3号楼107室）。

3、样品包装要求：密封包装，包装外部标识参照附件2格式制作。各分包样品应单独粘贴标识注明供应商名称。

4、样品可于中选结果公示期结束后三日内自行取回（中选样品除外），逾期由采购人自行处理。

山东省戴庄医院

2025年5月6日

附件1：《报价一览表》

附件2：《样品密封格式》

附件1：

报价一览表

供应商：                 （章）

法定代表人或委托代理人：                  （签字）联系方式：

报价日期：      年   月   日

注：请不要改变本表格排列顺序，不参与的项目不要填写任何内容，也不要删除。同时应填写提交电子版报价一览表（Excel文件）。

| 包号 | 品名 | 规格型号 | 单位 | 参考单价（元） | 生产厂家 | 报价（单价，元） | 最小起送量 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 001 | 电动吸引器 |  | 台 | 500.000 |  |  |  |  |
| 002 | 电子血压计 |  | 台 | 370.000 |  |  |  |  |
| 003 | 电子血压计袖带 |  | 个 | 79.000 |  |  |  |  |
| 004 | 钢管手动轮椅车 |  | 辆 | 650.000 |  |  |  |  |
| 005 | 轮椅配件（内外胎） |  | 套 | 55.000 |  |  |  |  |
| 006 | 听诊器 |  | 个 | 28.000 |  |  |  |  |
| 007 | 血压计 |  | 台 | 150.000 |  |  |  |  |
| 008 | 血压计手球 |  | 个 | 10.000 |  |  |  |  |
| 009 | 血压计袖带 |  | 套 | 25.000 |  |  |  |  |
| 010 | 医用压缩式雾化机 |  | 台 | 645.000 |  |  |  |  |
| 011 | 指夹式脉搏血氧仪 |  | 台 | 165.000 |  |  |  |  |
| 012 | 体重秤 |  | 台 | 480.000 |  |  |  |  |
| 013 | 监护仪用导气管 |  | 条 | 300.000 |  |  |  |  |
| 014 | 监护仪用血压袖带 |  | 条 | 200.000 |  |  |  |  |
| 015 | 监护仪用一体式心电导联 |  | 条 | 420.000 |  |  |  |  |
| 016 | 监护仪用心电主电缆 |  | 条 | 420.000 |  |  |  |  |
| 017 | 监护仪用5导导联线 |  | 条 | 350.000 |  |  |  |  |
| 018 | 监护仪用一体式血氧传感器（指套式） |  | 条 | 500.000 |  |  |  |  |
| 019 | 监护仪血氧探头（指套式） |  | 条 | 400.000 |  |  |  |  |
| 020 | 监护仪血氧探头主电缆 |  | 条 | 300.000 |  |  |  |  |
| 021 | 防褥疮床垫 |  | 个 | 500.000 |  |  |  |  |
| 022 | 简易呼吸器储气袋 |  | 个 | 42.000 |  |  |  |  |
| 023 | 经颅磁多普勒探头 |  | 套 | 7500.000 |  |  |  |  |
| 024 | 下颚固定带（下巴托） |  | 套 | 360.000 |  |  |  |  |
| 025 | 心电电极导联线 |  | 对 | 400.000 |  |  |  |  |
| 026 | 头罩固定带（脑电图电极帽） |  | 套 | 1360.000 |  |  |  |  |
| 027 | 桥式电极 |  | 个 | 230.000 |  |  |  |  |
| 028 | 诱发电极线 |  | 个 | 2000.000 |  |  |  |  |
| 029 | 耳电极导联线 |  | 对 | 400.000 |  |  |  |  |
| 030 | 脑电图盘状电极导联线（火棉胶电极） |  | 包 | 1680.000 |  |  |  |  |
| 031 | 脑电桥式电极导联线 |  | 包 | 4950.000 |  |  |  |  |
| 032 | 脑电图电极帽（含下巴托） |  | 套 | 1360.000 |  |  |  |  |
| 033 | 脑波同步治疗仪分线器 |  | 套 | 2300.000 |  |  |  |  |
| 034 | 脑波同步治疗仪耳机 |  | 副 | 265.000 |  |  |  |  |
| 035 | 脑波同步治疗仪眼镜 |  | 副 | 265.000 |  |  |  |  |
| 036 | 脑波同步治疗仪耳机 |  | 副 | 150.000 |  |  |  |  |
| 037 | 脑波同步治疗仪眼镜 |  | 副 | 230.000 |  |  |  |  |
| 038 | 中频输出线 |  | 条 | 55.000 |  |  |  |  |
| 039 | 方形电极片 |  | 付 | 50.000 |  |  |  |  |
| 040 | 圆形电极片 |  | 付 | 20.000 |  |  |  |  |
| 041 | 特定电磁波治疗器 |  | 台 | 240.000 |  |  |  |  |
| 042 | 金杯电极线 |  | 包 | 2450.000 |  |  |  |  |
| 043 | 纽扣电极线 |  | 包 | 1600.000 |  |  |  |  |
| 044 | 热敏口鼻气流传感器 |  | 个 | 3200.000 |  |  |  |  |
| 045 | 腿动电极线 |  | 根 | 600.000 |  |  |  |  |
| 046 | 神经肌肉电刺激仪电极线 |  | 根 | 200.000 |  |  |  |  |
| 047 | 心电导联线 |  | 套 | 345.000 |  |  |  |  |
| 048 | 心电电极 |  | 套 | 85.000 |  |  |  |  |
| 049 | 心电电极 |  | 套 | 85.000 |  |  |  |  |
| 050 | 不锈钢治疗车 |  | 辆 | 780.000 |  |  |  |  |
| 051 | 不锈钢药盘 |  | 个 | 16.000 |  |  |  |  |
| 052 | 坐便椅 |  | 个 | 320.000 |  |  |  |  |
| 053 | 口腔开口器 |  | 个 | 45.000 |  |  |  |  |
| 054 | 一次性口腔开口器 |  | 套 | 3.000 |  |  |  |  |
| 055 | 一次性使用医用外科手套 |  | 付 | 1.500 |  |  |  |  |
| 056 | 标签 |  | 卷 | 1180.000 |  |  |  |  |
| 057 | 色带 |  | 卷 | 1040.000 |  |  |  |  |
| 058 | 砂轮 |  | 个 | 0.500 |  |  |  |  |
| 059 | 电极糊 |  | 瓶 | 65.000 |  |  |  |  |
| 060 | 热敏打印纸 |  | 卷 | 2.400 |  |  |  |  |
| 061 | 医用凡士林纱布块 |  | 包 | 1.300 |  |  |  |  |
| 062 | 石膏绷带粘胶型 |  | 卷 | 5.800 |  |  |  |  |
| 063 | 一次性使用牙垫/牙套（电休克使用） |  | 个 | 4.400 |  |  |  |  |
| 064 | 约束手套 |  | 副 | 28.000 |  |  |  |  |
| 065 | 氧气流量表 |  | 套 | 190.000 |  |  |  |  |
| 066 | 重复式苏醒球组（简易呼吸器） |  | 个 | 365.000 |  |  |  |  |
| 067 | 石蜡棉球 |  | 袋 | 1.000 |  |  |  |  |
| 068 | 3M网纹易撕胶带（透明通气型） |  | 卷 | 9.800 |  |  |  |  |
| 069 | MECT专用平板记录纸 |  | 本 | 30.000 |  |  |  |  |
| 070 | 氧气袋 |  | 只 | 45.000 |  |  |  |  |
| 071 | 鼻镜 |  | 支 | 1.300 |  |  |  |  |
| 072 | 不锈钢输液架 |  | 个 | 23.000 |  |  |  |  |
| 073 | 不锈钢急救车 |  | 台 | 1120.000 |  |  |  |  |
| 074 | 不锈钢急救车托盘 |  | 个 | 130.000 |  |  |  |  |
| 075 | 可移动不锈钢输液架 |  | 个 | 80.000 |  |  |  |  |
| 076 | 带线缝合针 |  | 包 | 7.500 |  |  |  |  |
| 077 | 弹力绷带（弹力头网套） |  | 个 | 0.700 |  |  |  |  |
| 078 | 弹性绷带（压脉带） |  | 米 | 1.800 |  |  |  |  |
| 079 | 导电膏 |  | 瓶 | 210.000 |  |  |  |  |
| 080 | 发药盘 |  | 个 | 125.000 |  |  |  |  |
| 081 | 防水纸质冻存盒 |  | 只 | 17.000 |  |  |  |  |
| 082 | 肺功能仪吹嘴 |  | 只 | 0.900 |  |  |  |  |
| 083 | 负压引流器 |  | 只 | 4.500 |  |  |  |  |
| 084 | 干性电极 |  | 个 | 20.000 |  |  |  |  |
| 085 | 海绵钳 |  | 把 | 76.000 |  |  |  |  |
| 086 | 医用无菌敷料 |  | 片 | 0.600 |  |  |  |  |
| 087 | 医用无菌敷料 |  | 片 | 0.800 |  |  |  |  |
| 088 | 医用无菌敷料 |  | 片 | 1.000 |  |  |  |  |
| 089 | 呼吸训练器管道 |  | 支 | 3.500 |  |  |  |  |
| 090 | 护理床护栏保护套 |  | 个 | 165.000 |  |  |  |  |
| 091 | 一次性使用医用橡胶检查手套 |  | 付 | 0.800 |  |  |  |  |
| 092 | 利器盒 |  | 个 | 1.100 |  |  |  |  |
| 093 | 利器盒 |  | 个 | 1.200 |  |  |  |  |
| 094 | 利器盒 |  | 个 | 1.900 |  |  |  |  |
| 095 | 利器盒 |  | 个 | 2.500 |  |  |  |  |
| 096 | 利器盒 |  | 个 | 3.700 |  |  |  |  |
| 097 | 利器盒 |  | 个 | 21.000 |  |  |  |  |
| 098 | 凝胶（磨砂膏） |  | 支 | 140.000 |  |  |  |  |
| 099 | 纱布绷带 |  | 卷 | 1.300 |  |  |  |  |
| 100 | 输液吊杆 |  | 个 | 36.000 |  |  |  |  |
| 101 | 输液滑车 |  | 个 | 5.000 |  |  |  |  |
| 102 | 输液架轮 |  | 个 | 2.500 |  |  |  |  |
| 103 | 塑料量杯 |  | 个 | 8.000 |  |  |  |  |
| 104 | 听诊器 |  | 个 | 28.000 |  |  |  |  |
| 105 | 听诊器膜片 |  | 只 | 2.500 |  |  |  |  |
| 106 | 脱脂棉球 |  | 包 | 0.350 |  |  |  |  |
| 107 | 外科口罩 |  | 只 | 0.150 |  |  |  |  |
| 108 | 微量泵延长管 |  | 支 | 1.300 |  |  |  |  |
| 109 | 冰箱温度计 |  | 支 | 15.000 |  |  |  |  |
| 110 | 玻璃体温计 |  | 支 | 4.800 |  |  |  |  |
| 111 | 无菌笔式注射针（胰岛素注射笔用针头） |  | 盒 | 12.000 |  |  |  |  |
| 112 | 笔式胰岛素注射器 |  | 支 | 150 |  |  |  |  |
| 113 | 穴位压力刺激贴（耳穴贴） |  | 盒 | 20.000 |  |  |  |  |
| 114 | 压敏胶带 |  | 盒 | 1.000 |  |  |  |  |
| 115 | 压敏胶带（棉布型） |  | 盒 | 14.000 |  |  |  |  |
| 116 | 一次性使用薄膜手套 |  | 只 | 4.100 |  |  |  |  |
| 117 | 一次性使用鼻氧管 |  | 支 | 0.880 |  |  |  |  |
| 118 | 一次性使用床罩（一次性防护罩） |  | 张 | 3.200 |  |  |  |  |
| 119 | 一次性使用导尿包 |  | 包 | 28.500 |  |  |  |  |
| 120 | 一次性使用导尿包 |  | 包 | 28.500 |  |  |  |  |
| 121 | 一次性使用导尿包 |  | 套 | 14.200 |  |  |  |  |
| 122 | 一次性使用敷料镊 |  | 把 | 0.500 |  |  |  |  |
| 123 | 一次性使用敷贴（针后贴） |  | 盒 | 16.000 |  |  |  |  |
| 124 | 一次性使用肛门管 |  | 支 | 0.500 |  |  |  |  |
| 125 | 一次性使用呼吸道吸引导管（吸痰管） |  | 支 | 3.600 |  |  |  |  |
| 126 | 一次性使用换药盒 |  | 个 | 0.400 |  |  |  |  |
| 127 | 一次性使用静脉血样采集针 |  | 支 | 0.210 |  |  |  |  |
| 128 | 一次性使用麻醉面罩 |  | 个 | 15.000 |  |  |  |  |
| 129 | 一次性使用麻醉面罩 |  | 个 | 15.000 |  |  |  |  |
| 130 | 一次性使用面罩 |  | 个 | 25.000 |  |  |  |  |
| 131 | 一次性使用面罩 |  | 个 | 28.000 |  |  |  |  |
| 132 | 一次性使用气管插管 |  | 根 | 53.000 |  |  |  |  |
| 133 | 一次性使用气管插管 |  | 根 | 53.000 |  |  |  |  |
| 134 | 一次性气管插管固定器 |  | 个 | 12.000 |  |  |  |  |
| 135 | 一次性使用气流雾化器 |  | 套 | 8.000 |  |  |  |  |
| 136 | 一次性使用三通旋塞 |  | 支 | 2.200 |  |  |  |  |
| 137 | 一次性使用湿化鼻氧管 |  | 个 | 8.500 |  |  |  |  |
| 138 | 湿化瓶转接头 |  | 套 | 6.000 |  |  |  |  |
| 139 | 一次性使用胃管 |  | 支 | 23.000 |  |  |  |  |
| 140 | 一次性使用胃管 |  | 支 | 3.500 |  |  |  |  |
| 141 | 一次性使用无菌敷贴（留置针贴） |  | 片 | 0.650 |  |  |  |  |
| 142 | 一次性使用无菌灌肠器 |  | 套 | 4.800 |  |  |  |  |
| 143 | 一次性使用无菌手术单 |  | 个 | 0.150 |  |  |  |  |
| 144 | 一次性使用无菌手术单 |  | 个 | 1.900 |  |  |  |  |
| 145 | 一次性使用无菌手术衣 |  | 个 | 4.500 |  |  |  |  |
| 146 | 一次性使用无菌腰椎穿刺包 |  | 包 | 49.000 |  |  |  |  |
| 147 | 一次性胸穿包 |  | 包 | 28.000 |  |  |  |  |
| 148 | 一次性骨穿包 |  | 包 | 52.000 |  |  |  |  |
| 149 | 一次性使用无菌针灸针 |  | 支 | 0.170 |  |  |  |  |
| 150 | 一次性使用吸引连接管 |  | 支 | 2.200 |  |  |  |  |
| 151 | 一次性使用心电电极 |  | 片 | 0.500 |  |  |  |  |
| 152 | 一次性使用心电电极 |  |  | 0.580 |  |  |  |  |
| 153 | 一次性使用心电电极/理疗电极片 |  |  | 1.800 |  |  |  |  |
| 154 | 一次性使用帽子 |  | 包 | 4.000 |  |  |  |  |
| 155 | 一次性使用引流袋 |  | 支 | 2.800 |  |  |  |  |
| 156 | 一次性压脉带/一次性止血带 |  | 条 | 0.360 |  |  |  |  |
| 157 | 一次性压舌板 |  | 包 | 0.120 |  |  |  |  |
| 158 | 医用防护口罩 |  | 只 | 0.600 |  |  |  |  |
| 159 | 医疗垃圾桶 |  | 个 | 28.000 |  |  |  |  |
| 160 | 医疗垃圾桶 |  | 个 | 45 |  |  |  |  |
| 161 | 医用导电膏 |  | 瓶 | 265.000 |  |  |  |  |
| 162 | 医用垃圾袋 |  | 个 | 0.210 |  |  |  |  |
| 163 | 医用垃圾袋 |  | 个 | 0.340 |  |  |  |  |
| 164 | 医用垃圾袋 |  | 个 | 1.300 |  |  |  |  |
| 165 | 医用垃圾袋 |  | 个 | 1.300 |  |  |  |  |
| 166 | 医用棉签 |  | 包 | 19.800 |  |  |  |  |
| 167 | 医用棉签 |  | 包 | 18.000 |  |  |  |  |
| 168 | 医用耦合剂 |  | 瓶 | 1.400 |  |  |  |  |
| 169 | 医用纱布块 |  | 包 | 1.600 |  |  |  |  |
| 170 | 医用纱布块 |  | 包 | 2.300 |  |  |  |  |
| 171 | 医用手推车 |  | 个 | 385.000 |  |  |  |  |
| 172 | 医用手推车车腿 |  | 个 | 45.000 |  |  |  |  |
| 173 | 医用一次性防护服 |  | 套 | 18.000 |  |  |  |  |
| 174 | 预充式导管冲洗器（留置针用） |  | 支 | 1.900 |  |  |  |  |
| 175 | 预充式导管冲洗器（留置针用） |  | 支 | 1.9 |  |  |  |  |
| 176 | 治疗盘 |  | 个 | 75.000 |  |  |  |  |
| 177 | 穴位贴敷治疗贴/远红外磁疗贴/利眠贴 |  | 贴 | 4.000 |  |  |  |  |
| 178 | 病人手腕带 |  | 个 | 0.400 |  |  |  |  |
| 179 | 一次性使用无菌敷贴 |  | 贴 | 0.100 |  |  |  |  |
| 180 | 显微针 |  | 支 | 0.300 |  |  |  |  |
| 181 | 注射剂配伍表 |  | 张 | 25.000 |  |  |  |  |
| 182 | PAXgene全血制备管 |  | 只 | 150.000 |  |  |  |  |
| 183 | 唾液采集管垂直放置架 |  | 支 | 10.000 |  |  |  |  |
| 184 | 一次性使用唾液采集器 |  | 套 | 9.000 |  |  |  |  |

附件2：

样品密封格式

项目编号： 项目名称： 供应商名称： （加盖公章） 地址： 电话： 传真：

样品目录

| 项目编号 | 样品名称 | 数量 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- |