山东省戴庄医院126种检验及化学试剂、检验耗材采购项目议价采购文件

各供应商：

山东省戴庄医院126种检验及化学试剂、检验耗材采购项目经医院研究批准，现采用议价采购的方式选择成交供应商，欢迎各供应商参与本采购项目。

一、项目基本信息

1、项目名称：山东省戴庄医院126种检验及化学试剂、检验耗材采购项目

2、项目编号：ZB-YJCG-2025-024

3、包组划分：126个包

4、项目概况：采购本年度院内常规使用的126种检验及化学试剂、检验耗材。具体信息详见第四部分。

5、资金来源：自筹资金。

二、供应商资格要求

1、在中国境内注册，具有独立法人资格，具备提供货物能力的供应商；

2、供应商必须具备的资格：

生产商应具备：（1）营业执照，（2）医疗器械生产许可证（如供应产品为第一类医疗器械应提供第一类医疗器械生产备案凭证，非医疗器械无需提供），如产品为非医疗器械则提供合法生产产品的必需资质，（3）医疗器械注册证（第一类医疗器械提供医疗器械备案信息表，非医疗器械无需提供），（4）可证明自身具备本项目所需资质能力的其他材料。

代理商应具备：（1）营业执照，（2）医疗器械经营许可证（如供应产品为第二类医疗器械应提供第二类医疗器械经营备案凭证，非医疗器械无需提供），如产品为非医疗器械则提供合法经营的必需资质，（3）医疗器械注册证（第一类医疗器械需提供医疗器械备案信息表，非医疗器械无需提供），（4）可证明自身具备本项目所需资质能力的其他材料。

以上资料需提供加盖公章的扫描件，如存在代理商，则由代理商提供加盖代理商公章的生产商资质复印件的扫描件。

3、供应商在本公告发布之日起前三年内无不良信用记录。

4、报价时需提供供应商代表身份证明材料（如法人代表证明或法定代表人授权委托书等），材料可为加盖公章的扫描件。

三、付款方式

本项目无预付款。供应商按采购人实际需求分批供货，分批付款。货到验收合格后，在产品无质量问题、证照问题、价格问题和其他纠纷的情况下，采购人自收到供应商出具的该批货物同等金额的正规发票之日起三个月内无息付清本批次货款。（具体付款方式以合同签订为准）。

四、技术标准及要求

（一）分包、采购目录及技术要求

| 包号 | 品名 | 产品技术标准及要求 | 单位 | 参考单价（元） |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 001 | 尿液分析试纸 | 100条/盒，适用于烟台宝威BW-500尿液分析仪 | 盒 | 76.000 |
| 002 | 血气生化试剂盒 | 适用于深圳理邦i15型产品，配套血气生化试剂包 | 人份 | 63.000 |
| 003 | 血糖测试条 | 适用于艾科EZIII血糖测试仪，含采血针，25支/盒 | 盒 | 50.000 |
| 004 | W2碱性清洗液 | 适用于贝克曼库尔特AU5800全自动生化分析仪，12*60ml | 箱 | 430.000 |
| 005 | W2酸性清洗液 | 适用于贝克曼库尔特AU5800全自动生化分析仪，12*60ml | 箱 | 430.000 |
| 006 | 清洗液 | 适用于艾科达MT-1000型血沉分析仪，5L | 桶 | 295.000 |
| 007 | 样本稀释液 | 适用于艾科达MT-1000型血沉分析仪，500ml | 盒 | 2580.000 |
| 008 | 瑞氏-姬姆萨染色液 | 珠海贝索生物技术有限公司产品，4*250ml | 盒 | 170.000 |
| 009 | 吉姆萨染色液组合装 | 参考广州达晖产品，500ml*2 | 瓶 | 830.000 |
| 010 | 铜蓝蛋白测定试剂盒（免疫比浊法） | 北京利德曼生化股份有限公司产品，1*60ml 1*12ml，包含校准品及质控品 | 盒 | 2587.470 |
| 011 | 液氩 | 175L | 瓶 | 850.000 |
| 012 | ZLC清洗液（Z1） | 适用于北京众驰伟业ZL9100C型血流变测试仪，5L | 桶 | 675.000 |
| 013 | ZLC清洗液（Z2） | 适用于北京众驰伟业ZL9100C型血流变测试仪，5L | 桶 | 675.000 |
| 014 | ABO、RhD血型定型检测卡（单克隆抗体） | 12人份/盒，长春博讯产品 | 盒 | 372.000 |
| 015 | ABO血型反定型试剂盒 | ABO细胞各一瓶/盒，0.8%稀释型，5mL/瓶，3瓶/盒 | 盒 | 180.000 |
| 016 | 抗人球蛋白检测卡（不规则） | 2人份/卡*12/盒，长春博讯产品 | 盒 | 372 |
| 017 | 抗人球蛋白检测卡（交叉） | 3人份/卡*12/盒，长春博讯产品 | 盒 | 372.000 |
| 018 | 质控血清（中值，高值） | 参考伯乐产品，每批供货时应批号统一 | 支 | 3009.000 |
| 019 | 非牛顿流体质控物 | 适用于北京众驰伟业ZL9100C型血流变测试仪，100ml | 瓶 | 390.000 |
| 020 | 牛顿流体质控物 | 适用于北京众驰伟业ZL9100C型血流变测试仪，100ml | 瓶 | 390.000 |
| 021 | C定标液 | 适用于北京众驰伟业ZL9100C型血流变测试仪，100ml | 瓶 | 240.000 |
| 022 | QC质控液（锂低值） | 适用于深圳凯特XI-921ET电解质分析仪，100ml | 盒 | 240.000 |
| 023 | QC质控液（锂高值） | 适用于深圳凯特XI-921ET电解质分析仪，100ml | 盒 | 240.000 |
| 024 | 参比（Ref）电极参比液（离子选择性电极法） | 15ml，适用于深圳凯特XI-921ET电解质分析仪 | 瓶 | 130.000 |
| 025 | 离子电极参比液（离子选择性电极法） | 15ml，适用于深圳凯特XI-921ET电解质分析仪 | 瓶 | 130.000 |
| 026 | 钠调整液 | 适用于深圳凯特XI-921ET电解质分析仪 | 瓶 | 240.000 |
| 027 | 电解质分析仪试剂（离子选择电极法） | 适用于深圳凯特XI-921ET电解质分析仪 | 盒 | 810.000 |
| 028 | 日清洗液 | 适用于深圳凯特XI-921ET电解质分析仪 | 瓶 | 240.000 |
| 029 | 周清洗液 | 适用于深圳凯特XI-921ET电解质分析仪 | 瓶 | 240.000 |
| 030 | 铅Pb单元素标准溶液 | 100ug/ml | 瓶 | 350.000 |
| 031 | 冻干牛血铅镉标准物质 | 国家标准物质GBW09139/140 | 支 | 680.000 |
| 032 | 锂标准溶液 | 50ml | 瓶 | 150.000 |
| 033 | 超低温红液温度计 | -100-+50°c | 支 | 55.000 |
| 034 | 氦气 | 40L（不含瓶） | 瓶 | 1500.000 |
| 035 | 甲醇 | AR500ml | 瓶 | 17.000 |
| 036 | 甲醇 | 默克品牌，色谱4L | 瓶 | 330.000 |
| 037 | 乙醇（95%） | 95%浓度，约500ml | 瓶 | 9.000 |
| 038 | 乙醇 | 无水乙醇，约500ml | 瓶 | 9.000 |
| 039 | 冰乙酸 | AR500ml | 瓶 | 28.000 |
| 040 | 乙酸 | AR500ml | 瓶 | 28.000 |
| 041 | D/E中和肉汤培养基 | 250g | 瓶 | 325.000 |
| 042 | 丙三醇 | AR500ml | 瓶 | 19.000 |
| 043 | 氯化钾 | AR500ml | 瓶 | 17.000 |
| 044 | 器皿清洗液 | 500g | 瓶 | 46.000 |
| 045 | 氢氧化钠 | AR500g | 瓶 | 9.800 |
| 046 | 吐温80 | CP500g | 瓶 | 50.000 |
| 047 | 营养琼脂 | AR500g | 瓶 | 140.000 |
| 048 | 营养肉汤 | 250g | 瓶 | 110.000 |
| 049 | 甲型/乙型流行性感冒病毒抗原检测试剂盒（胶体金法） | 20人份/盒，如规格不同，应按照表内所述规格计算对应报价方便价格比对，并在备注中说明产品实际规格及价格 | 盒 | 340.000 |
| 050 | 吗啡甲基安非他明联合检测试剂(胶体金法） | 40人份/盒，如规格不同，应按照表内所述规格计算对应报价方便价格比对，并在备注中说明产品实际规格及价格 | 盒 | 200.000 |
| 051 | 便隐血检测试纸（胶体金法） | 100人份/盒，如规格不同，应按照表内所述规格计算对应报价方便价格比对，并在备注中说明产品实际规格及价格 | 人份 | 1.300 |
| 052 | 人类免疫缺陷病毒抗体（HIV1/2）检测试剂卡（胶体金法） | 50人份/盒，如规格不同，应按照表内所述规格计算对应报价方便价格比对，并在备注中说明产品实际规格及价格 | 盒 | 140.000 |
| 053 | 人绒毛膜促性腺激素（HCG）检测试条（胶体金法） | 广东伊康纳斯产品，100人份/盒 | 盒 | 85.000 |
| 054 | 幽门螺旋杆菌抗体检测试剂（胶体金法） | 20人份/盒，如规格不同，应按照表内所述规格计算对应报价方便价格比对，并在备注中说明产品实际规格及价格 | 盒 | 120.000 |
| 055 | 丙型肝炎病毒抗体检测试剂条 | 条形，50人份/盒，如规格不同，应按照表内所述规格计算对应报价方便价格比对，并在备注中说明产品实际规格及价格 | 盒 | 120.000 |
| 056 | 梅毒螺旋抗体诊断试剂盒（胶体金法） | 条形，50人份/盒，如规格不同，应按照表内所述规格计算对应报价方便价格比对，并在备注中说明产品实际规格及价格 | 盒 | 80.000 |
| 057 | 乙型肝炎病毒表面抗原诊断试剂盒（胶体金法） | 100人份/盒，如规格不同，应按照表内所述规格计算对应报价方便价格比对，并在备注中说明产品实际规格及价格 | 盒 | 60.000 |
| 058 | 乙肝五项检测卡 | 25人份/盒，如规格不同，应按照表内所述规格计算对应报价方便价格比对，并在备注中说明产品实际规格及价格 | 盒 | 70.000 |
| 059 | 梅毒螺旋体颗粒凝集试验（TPPA）试剂盒（凝集法） | 用于免疫室梅毒复检，可参考珠海丽珠等公司产品（按100人份/盒计算） | 盒 | 735.000 |
| 060 | 梅毒螺旋体颗粒凝集试验（TPPA）试剂用质控 | 与上述TPPA搭配用于质控，可参考康彻思坦等公司产品 | 支 | 77.000 |
| 061 | 梅毒甲苯胺红不加热血清试验诊断试剂 | 上海荣盛生物药业有限公司产品，120人份/盒 | 盒 | 95.000 |
| 062 | 甲苯胺红不加热血清试验（TRUST）试剂用质控品 | 用于梅毒复检实验Trust实验的质控，可参考康彻思坦等公司产品 | 支 | 105.000 |
| 063 | 甲苯胺红不加热血清试验（TRUST）试剂用阴性质控品 | 用于梅毒复检实验Trust实验的质控，可参考康彻思坦等公司产品 | 支 | 31.000 |
| 064 | 乙型肝炎病毒表面抗原弱阳性质控品 | 用于梅毒复检实验Trust实验的质控，浓度0.2左右，可参考康彻思坦等公司产品 | 支 | 31.000 |
| 065 | 乙型肝炎病毒表面抗原（HBsAg）血清（液体）标准物质 | HBsAg（金），0.5ml/支 | 支 | 35.000 |
| 066 | 乙型肝炎病毒表面抗体（HBsAb）血清（液体）质控品 | HBsAg（金），0.5ml/支 | 支 | 35.000 |
| 067 | 乙型肝炎病毒e抗原（HBeAg）血清（液体）质控品 | HBeAg（金），0.5ml/支 | 支 | 35.000 |
| 068 | 乙型肝炎病毒e抗体（HBeAb）血清（液体）质控品 | HBeAb（金），0.5ml/支 | 支 | 35.000 |
| 069 | 乙型肝炎核心抗体（HBcAb）血清（液体）质控品 | HBcAb（金），0.5ml/支 | 支 | 35.000 |
| 070 | 丙型肝炎病毒抗体（HCV）系列血清（液体）标准物质 | HCV Ab（金），0.5ml/支 | 支 | 35.000 |
| 071 | 人类免疫缺陷病毒I型抗体（抗HIV-1）血清（液体）标准物质 | 抗HIV（金），1.0ml/支 | 支 | 106.000 |
| 072 | 梅毒螺旋体抗体（抗TP）血清（液体）质控品 | 抗TP（金），0.5ml/支 | 支 | 35.000 |
| 073 | 梅毒螺旋体抗体（抗TP）血清（液体）质控品 | TP非（trust），0.5ml/支 | 支 | 180.000 |
| 074 | 乙型肝炎病毒表面抗原（HBsAg）血清（液体）标准物质 | HBsAg（发光法用），0.5ml/支 | 支 | 35.000 |
| 075 | 阴性（液体）非定值质控品 | 阴性质控品，0.5ml/支 | 支 | 35.000 |
| 076 | 离心管架 | 10ml，参考兰杰柯产品（需提供产品清晰图片及尺寸） | 个 | 13.500 |
| 077 | 染色体用的离心管架(金属，10-15ml) | 不锈钢材质，10ml-15ml（需提供产品清晰图片及尺寸） | 个 | 50.000 |
| 078 | 载玻片存储盒 | 100片/盒 | 盒 | 21.000 |
| 079 | 低尘擦拭纸 | 金佰利品牌 | 盒 | 12.000 |
| 080 | 泵管 | 适配凯特XI-921ET电解质仪 | 根 | 90.000 |
| 081 | Li电极 | 适用于深圳凯特XI-921ET电解质分析仪 | 只 | 1620.000 |
| 082 | Ref电极 | 适用于深圳凯特XI-921ET电解质分析仪 | 只 | 1325.000 |
| 083 | 参比膜 | 适用于深圳凯特XI-921ET电解质分析仪 | 包 | 350.000 |
| 084 | 帆船牌载玻片 | 参考盐城飞舟产品，NO.7101 | 盒 | 4.600 |
| 085 | 病理级高清洁载玻片 | 病理级高清洁（需提供产品清晰图片及尺寸） | 盒 | 12.000 |
| 086 | 盖玻片 | 2cm*2cm | 盒 | 2.300 |
| 087 | 抗凝离心管 | 1.5ml含肝素钠 | 只 | 0.320 |
| 088 | 滤纸 | 60*60 | 张 | 2.800 |
| 089 | 牛皮纸 | 100g | 张 | 100.000 |
| 090 | 塑料吸管 | 0.5ml | 支 | 0.035 |
| 091 | 塑料吸管 | 2ml 无菌 | 支 | 0.300 |
| 092 | 塑料吸管 | 3ml带刻度 | 支 | 0.060 |
| 093 | 离心管 | 1.5ml | 支 | 0.028 |
| 094 | AU5800生化分析仪用参比电极 | 适用于贝克曼AU5800生化分析仪，原厂产品 | 个 | 15000.000 |
| 095 | AU5800生化分析仪用光源灯 | 适用于贝克曼AU5800生化分析仪，原厂产品 | 个 | 2182.500 |
| 096 | AU5800生化分析仪用钾、钠、氯电极 | 适用于贝克曼AU5800生化分析仪，原厂产品 | 个 | 6466.990 |
| 097 | 迈瑞生化免疫流水线用光源灯 | 适用于迈瑞SAL9000全自动生化免疫流水线，原厂产品，含套件 | 个 | 1580.000 |
| 098 | 迈瑞生化免疫流水线用ISE电极 | 适用于迈瑞SAL9000全自动生化免疫流水线，原厂产品，1套含参比电极、钠电极、钾电极、氯电极各一个 | 套 | 21000.000 |
| 099 | 可调玻璃加液器 | 参考上海荣泰产品，0.5-5ml | 支 | 190.000 |
| 100 | 可调玻璃加液器 | 参考上海荣泰产品，1-10ml，棕色 | 支 | 190.000 |
| 101 | BS-5000-TL 5ml袋装吸头 | 参考兰杰柯品牌产品 | 包 | 10.500 |
| 102 | Eppendort吸头 | Eppendor产品，0.1-5ml | 只 | 1.300 |
| 103 | 玻璃量筒 | 1000ml | 个 | 42.000 |
| 104 | 一次性粪便采集器 | 配有粪便采集用具，15ml | 个 | 0.330 |
| 105 | 尿沉渣试管 | 12ml，螺口 | 支 | 0.340 |
| 106 | 冻存管 | 参考上海万格品牌，2ml ICT-200S（需提供产品清晰图片及尺寸） | 只 | 0.750 |
| 107 | 冻存管（普通） | 2ml（需提供产品清晰图片及尺寸） | 只 | 0.200 |
| 108 | 冻存管盒（避光）/纸 | 9x9（需提供产品清晰图片及尺寸） | 个 | 18.000 |
| 109 | 冻存管盒（避光）/塑料 | 10x10（需提供产品清晰图片及尺寸） | 个 | 15.000 |
| 110 | 冻存管工作架 | 参考江苏世泰产品，50孔 | 只 | 28.000 |
| 111 | 试管架 | 参考江苏康健产品，13*50，结实耐用 | 支 | 11.500 |
| 112 | 一次性尿沉渣计数板 | （需提供产品清晰图片及尺寸） | 个 | 6.500 |
| 113 | 标本接收袋 | 25*30cm左右，有感染性物品标识，约100个/包 | 包 | 38.000 |
| 114 | 一次性扣盖尿杯 | 参考山东成武康瑞达医疗科技有限公司产品，40ml（需提供产品清晰图片） | 只 | 0.390 |
| 115 | 放免试管 | 13*78cm | 支 | 0.100 |
| 116 | 高级擦镜纸 | 10*15cm左右 | 本 | 1.600 |
| 117 | 保安过滤膜 | 适配淄博瀚泓超纯水机 | 支 | 120.000 |
| 118 | 纯化树脂 | 适配淄博瀚泓超纯水机 | L | 210.000 |
| 119 | 反渗透膜 | 适配淄博瀚泓超纯水机 | 支 | 3800.000 |
| 120 | 钠离子树脂 | 适配淄博瀚泓超纯水机 | 袋 | 1300.000 |
| 121 | 水处理专用再生剂 | 适配淄博瀚泓超纯水机，5kg | 袋 | 29.000 |
| 122 | 食品用活性炭 | 食品级果壳碳 | 包 | 580.000 |
| 123 | 日立样品杯 | 日立 | 只 | 0.055 |
| 124 | 单标线吸量管 | 1/2/3/5/10ml各种规格 | 个 | 11.000 |
| 125 | 不锈钢冻存架 | 平放抽屉式五层四列 | 个 | 214.000 |
| 126 | 封口膜 | 参考美国Parafilm PM-996产品 | 盒 | 360.000 |

注：除技术与标准内特殊说明外，列表内“参考单价”仅供报价参考，不作为最高限价要求。最终采购金额根据本年度实际用量结算。

（二）项目总体要求

1、供应商可根据自身实际情况，对各包进行单独或组合响应。供应商应根据要求填写报价一览表，本项目仅需制作一份电子版响应文件。

2、由于本项目分包较多，采购人通过议价流程确定中选供应商后，会根据实际中选情况将同一供应商的部分分包合并签订合同（即一份合同可能包含同一供应商的多个中选分包）。

3、为提高耗材及试剂管理的信息化水平，采购人后续拟建立中选产品的信息档案。中选供应商应积极配合采购人的产品信息采集及录入工作。

4、如产品属于医疗器械，供应商应提供产品在山东省药品和医用耗材招采管理子系统的挂网价格截图，注明截图日期并加盖公章。如产品未挂网，书面说明未挂网原因，并加盖公章；如同品牌相近规格产品已挂网，优先采购挂网产品。所有产品价格报价均不得超过挂网价格，如后续产品挂网价下调低于成交价格，供应商有义务及时通知医院并调整相应价格，否则所造成的后果由供应商承担。本年度内如遇政策调整，供应商应积极配合相关工作，确保产品供应正常。

5、如产品在正常使用过程中出现问题，供应商应积极配合采购人查找原因，并根据实际情况进行退换货、寻找可替代产品等处理。

五、报名时间及方式

1、报价时间：2025年5月6日至2025年5月11日17:00。

2、报价方式：网上报价，过期不予受理。

供应商单位请将以下资料原件（或加盖证件提供单位公章的复印件）扫描件按顺序排列加盖公章（要求图片清晰可辨）制作为PDF文档，发送至sdsdzyysbk@163.com邮箱，并注明单位名称、联系人、联系电话、项目编号。

（1）报价一览表（除报价文件内报价一览表外，Excel版报价一览表作为单独文件一并提交）；

（2）公告及议价邀请函要求提供的供应商资质材料、产品资料等；

（3）供应商认为需要提供的其他材料。

注:供应商要对资料的真实性负责，若有弄虚作假行为，一经查实，将取消项目参与资格。

山东省戴庄医院

2025年5月6日

附件1：《报价一览表》

附件1：

报价一览表

供应商：                 （章）

法定代表人或委托代理人：                  （签字）联系方式：

报价日期：      年   月   日

注：请不要改变本表格排列顺序，不参与的项目不要填写任何内容，也不要删除。同时应填写提交电子版报价一览表（Excel文件）。

| 包号 | 品名 | 规格型号 | 单位 | 参考单价（元） | 生产厂家 | 报价（单价，元） | 最小起送量 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 001 | 尿液分析试纸 |  | 盒 | 76.000 |  |  |  |  |
| 002 | 血气生化试剂盒 |  | 人份 | 63.000 |  |  |  |  |
| 003 | 血糖测试条 |  | 盒 | 50.000 |  |  |  |  |
| 004 | W2碱性清洗液 |  | 箱 | 430.000 |  |  |  |  |
| 005 | W2酸性清洗液 |  | 箱 | 430.000 |  |  |  |  |
| 006 | 清洗液 |  | 桶 | 295.000 |  |  |  |  |
| 007 | 样本稀释液 |  | 盒 | 2580.000 |  |  |  |  |
| 008 | 瑞氏-姬姆萨染色液 |  | 盒 | 170.000 |  |  |  |  |
| 009 | 吉姆萨染色液组合装 |  | 瓶 | 830.000 |  |  |  |  |
| 010 | 铜蓝蛋白测定试剂盒（免疫比浊法） |  | 盒 | 2587.470 |  |  |  |  |
| 011 | 液氩 |  | 瓶 | 850.000 |  |  |  |  |
| 012 | ZLC清洗液（Z1） |  | 桶 | 675.000 |  |  |  |  |
| 013 | ZLC清洗液（Z2） |  | 桶 | 675.000 |  |  |  |  |
| 014 | ABO、RhD血型定型检测卡（单克隆抗体） |  | 盒 | 372.000 |  |  |  |  |
| 015 | ABO血型反定型试剂盒 |  | 盒 | 180.000 |  |  |  |  |
| 016 | 抗人球蛋白检测卡（不规则） |  | 盒 | 372 |  |  |  |  |
| 017 | 抗人球蛋白检测卡（交叉） |  | 盒 | 372.000 |  |  |  |  |
| 018 | 质控血清（中值，高值） |  | 支 | 350.000 |  |  |  |  |
| 019 | 非牛顿流体质控物 |  | 瓶 | 390.000 |  |  |  |  |
| 020 | 牛顿流体质控物 |  | 瓶 | 390.000 |  |  |  |  |
| 021 | C定标液 |  | 瓶 | 240.000 |  |  |  |  |
| 022 | QC质控液（锂低值） |  | 盒 | 240.000 |  |  |  |  |
| 023 | QC质控液（锂高值） |  | 盒 | 240.000 |  |  |  |  |
| 024 | 参比（Ref）电极参比液（离子选择性电极法） |  | 瓶 | 130.000 |  |  |  |  |
| 025 | 离子电极参比液（离子选择性电极法） |  | 瓶 | 130.000 |  |  |  |  |
| 026 | 钠调整液 |  | 瓶 | 240.000 |  |  |  |  |
| 027 | 电解质分析仪试剂（离子选择电极法） |  | 盒 | 810.000 |  |  |  |  |
| 028 | 日清洗液 |  | 瓶 | 240.000 |  |  |  |  |
| 029 | 周清洗液 |  | 瓶 | 240.000 |  |  |  |  |
| 030 | 铅Pb单元素标准溶液 |  | 瓶 | 350.000 |  |  |  |  |
| 031 | 冻干牛血铅镉标准物质 |  | 支 | 680.000 |  |  |  |  |
| 032 | 锂标准溶液 |  | 瓶 | 150.000 |  |  |  |  |
| 033 | 超低温红液温度计 |  | 支 | 55.000 |  |  |  |  |
| 034 | 氦气 |  | 瓶 | 1500.000 |  |  |  |  |
| 035 | 甲醇 |  | 瓶 | 17.000 |  |  |  |  |
| 036 | 甲醇 |  | 瓶 | 330.000 |  |  |  |  |
| 037 | 乙醇（95%） |  | 瓶 | 9.000 |  |  |  |  |
| 038 | 乙醇 |  | 瓶 | 9.000 |  |  |  |  |
| 039 | 冰乙酸 |  | 瓶 | 28.000 |  |  |  |  |
| 040 | 乙酸 |  | 瓶 | 28.000 |  |  |  |  |
| 041 | D/E中和肉汤培养基 |  | 瓶 | 325.000 |  |  |  |  |
| 042 | 丙三醇 |  | 瓶 | 19.000 |  |  |  |  |
| 043 | 氯化钾 |  | 瓶 | 17.000 |  |  |  |  |
| 044 | 器皿清洗液 |  | 瓶 | 46.000 |  |  |  |  |
| 045 | 氢氧化钠 |  | 瓶 | 9.800 |  |  |  |  |
| 046 | 吐温80 |  | 瓶 | 50.000 |  |  |  |  |
| 047 | 营养琼脂 |  | 瓶 | 140.000 |  |  |  |  |
| 048 | 营养肉汤 |  | 瓶 | 110.000 |  |  |  |  |
| 049 | 甲型/乙型流行性感冒病毒抗原检测试剂盒（胶体金法） |  | 盒 | 340.000 |  |  |  |  |
| 050 | 吗啡甲基安非他明联合检测试剂(胶体金法） |  | 盒 | 200.000 |  |  |  |  |
| 051 | 便隐血检测试纸（胶体金法） |  | 人份 | 1.300 |  |  |  |  |
| 052 | 人类免疫缺陷病毒抗体（HIV1/2）检测试剂卡（胶体金法） |  | 盒 | 140.000 |  |  |  |  |
| 053 | 人绒毛膜促性腺激素（HCG）检测试条（胶体金法） |  | 盒 | 85.000 |  |  |  |  |
| 054 | 幽门螺旋杆菌抗体检测试剂（胶体金法） |  | 盒 | 120.000 |  |  |  |  |
| 055 | 丙型肝炎病毒抗体检测试剂条 |  | 盒 | 120.000 |  |  |  |  |
| 056 | 梅毒螺旋抗体诊断试剂盒（胶体金法） |  | 盒 | 80.000 |  |  |  |  |
| 057 | 乙型肝炎病毒表面抗原诊断试剂盒（胶体金法） |  | 盒 | 60.000 |  |  |  |  |
| 058 | 乙肝五项检测卡 |  | 盒 | 70.000 |  |  |  |  |
| 059 | 梅毒螺旋体颗粒凝集试验（TPPA）试剂盒（凝集法） |  | 盒 | 735.000 |  |  |  |  |
| 060 | 梅毒螺旋体颗粒凝集试验（TPPA）试剂用质控 |  | 支 | 77.000 |  |  |  |  |
| 061 | 梅毒甲苯胺红不加热血清试验诊断试剂 |  | 盒 | 95.000 |  |  |  |  |
| 062 | 甲苯胺红不加热血清试验（TRUST）试剂用质控品 |  | 支 | 105.000 |  |  |  |  |
| 063 | 甲苯胺红不加热血清试验（TRUST）试剂用阴性质控品 |  | 支 | 31.000 |  |  |  |  |
| 064 | 乙型肝炎病毒表面抗原弱阳性质控品 |  | 支 | 31.000 |  |  |  |  |
| 065 | 乙型肝炎病毒表面抗原（HBsAg）血清（液体）标准物质 |  | 支 | 35.000 |  |  |  |  |
| 066 | 乙型肝炎病毒表面抗体（HBsAb）血清（液体）质控品 |  | 支 | 35.000 |  |  |  |  |
| 067 | 乙型肝炎病毒e抗原（HBeAg）血清（液体）质控品 |  | 支 | 35.000 |  |  |  |  |
| 068 | 乙型肝炎病毒e抗体（HBeAb）血清（液体）质控品 |  | 支 | 35.000 |  |  |  |  |
| 069 | 乙型肝炎核心抗体（HBcAb）血清（液体）质控品 |  | 支 | 35.000 |  |  |  |  |
| 070 | 丙型肝炎病毒抗体（HCV）系列血清（液体）标准物质 |  | 支 | 35.000 |  |  |  |  |
| 071 | 人类免疫缺陷病毒I型抗体（抗HIV-1）血清（液体）标准物质 |  | 支 | 106.000 |  |  |  |  |
| 072 | 梅毒螺旋体抗体（抗TP）血清（液体）质控品 |  | 支 | 35.000 |  |  |  |  |
| 073 | 梅毒螺旋体抗体（抗TP）血清（液体）质控品 |  | 支 | 180.000 |  |  |  |  |
| 074 | 乙型肝炎病毒表面抗原（HBsAg）血清（液体）标准物质 |  | 支 | 35.000 |  |  |  |  |
| 075 | 阴性（液体）非定值质控品 |  | 支 | 35.000 |  |  |  |  |
| 076 | 离心管架 |  | 个 | 13.500 |  |  |  |  |
| 077 | 染色体用的离心管架(金属，10-15ml) |  | 个 | 50.000 |  |  |  |  |
| 078 | 载玻片存储盒 |  | 盒 | 21.000 |  |  |  |  |
| 079 | 低尘擦拭纸 |  | 盒 | 12.000 |  |  |  |  |
| 080 | 泵管 |  | 根 | 90.000 |  |  |  |  |
| 081 | Li电极 |  | 只 | 1620.000 |  |  |  |  |
| 082 | Ref电极 |  | 只 | 1325.000 |  |  |  |  |
| 083 | 参比膜 |  | 包 | 350.000 |  |  |  |  |
| 084 | 帆船牌载玻片 |  | 盒 | 4.600 |  |  |  |  |
| 085 | 病理级高清洁载玻片 |  | 盒 | 12.000 |  |  |  |  |
| 086 | 盖玻片 |  | 盒 | 2.300 |  |  |  |  |
| 087 | 抗凝离心管 |  | 只 | 0.320 |  |  |  |  |
| 088 | 滤纸 |  | 张 | 2.800 |  |  |  |  |
| 089 | 牛皮纸 |  | 张 | 100.000 |  |  |  |  |
| 090 | 塑料吸管 |  | 支 | 0.035 |  |  |  |  |
| 091 | 塑料吸管 |  | 支 | 0.300 |  |  |  |  |
| 092 | 塑料吸管 |  | 支 | 0.060 |  |  |  |  |
| 093 | 离心管 |  | 支 | 0.028 |  |  |  |  |
| 094 | AU5800生化分析仪用参比电极 |  | 个 | 15000.000 |  |  |  |  |
| 095 | AU5800生化分析仪用光源灯 |  | 个 | 2182.500 |  |  |  |  |
| 096 | AU5800生化分析仪用钾、钠、氯电极 |  | 个 | 6466.990 |  |  |  |  |
| 097 | 迈瑞生化免疫流水线用光源灯 |  | 个 | 1580.000 |  |  |  |  |
| 098 | 迈瑞生化免疫流水线用ISE电极 |  | 套 | 21000.000 |  |  |  |  |
| 099 | 可调玻璃加液器 |  | 支 | 190.000 |  |  |  |  |
| 100 | 可调玻璃加液器 |  | 支 | 190.000 |  |  |  |  |
| 101 | BS-5000-TL 5ml袋装吸头 |  | 包 | 10.500 |  |  |  |  |
| 102 | Eppendort吸头 |  | 只 | 1.300 |  |  |  |  |
| 103 | 玻璃量筒 |  | 个 | 42.000 |  |  |  |  |
| 104 | 一次性粪便采集器 |  | 个 | 0.330 |  |  |  |  |
| 105 | 尿沉渣试管 |  | 支 | 0.340 |  |  |  |  |
| 106 | 冻存管 |  | 只 | 0.750 |  |  |  |  |
| 107 | 冻存管（普通） |  | 只 | 0.200 |  |  |  |  |
| 108 | 冻存管盒（避光）/纸 |  | 个 | 18.000 |  |  |  |  |
| 109 | 冻存管盒（避光）/塑料 |  | 个 | 15.000 |  |  |  |  |
| 110 | 冻存管工作架 |  | 只 | 28.000 |  |  |  |  |
| 111 | 试管架 |  | 支 | 11.500 |  |  |  |  |
| 112 | 一次性尿沉渣计数板 |  | 个 | 6.500 |  |  |  |  |
| 113 | 标本接收袋 |  | 包 | 38.000 |  |  |  |  |
| 114 | 一次性扣盖尿杯 |  | 只 | 0.390 |  |  |  |  |
| 115 | 放免试管 |  | 支 | 0.100 |  |  |  |  |
| 116 | 高级擦镜纸 |  | 本 | 1.600 |  |  |  |  |
| 117 | 保安过滤膜 |  | 支 | 120.000 |  |  |  |  |
| 118 | 纯化树脂 |  | L | 210.000 |  |  |  |  |
| 119 | 反渗透膜 |  | 支 | 3800.000 |  |  |  |  |
| 120 | 钠离子树脂 |  | 袋 | 1300.000 |  |  |  |  |
| 121 | 水处理专用再生剂 |  | 袋 | 29.000 |  |  |  |  |
| 122 | 食品用活性炭 |  | 包 | 580.000 |  |  |  |  |
| 123 | 日立样品杯 |  | 只 | 0.055 |  |  |  |  |
| 124 | 单标线吸量管 |  | 个 | 11.000 |  |  |  |  |
| 125 | 不锈钢冻存架 |  | 个 | 214.000 |  |  |  |  |
| 126 | 封口膜 |  | 盒 | 360.000 |  |  |  |  |