山东省戴庄医院184种医用耗材（含小型医用设备及配件）、126种检验及化学试剂、检验耗材产品信息、90种微生物检验用试剂、耗材部分分包（二次）采购项目议价采购文件

各供应商：

山东省戴庄医院184种医用耗材（含小型医用设备及配件）、126种检验及化学试剂、检验耗材产品信息、90种微生物检验用试剂、耗材部分分包（二次）采购项目经医院研究批准，现采用议价采购的方式选择成交供应商，欢迎各供应商参与本采购项目。

一、项目基本信息

1、项目名称：山东省戴庄医院184种医用耗材（含小型医用设备及配件）、126种检验及化学试剂、检验耗材、90种微生物检验用试剂、耗材部分分包（二次）采购项目

2、项目编号：ZB-YJCG-2025-023、ZB-YJCG-2025-024、ZB-YJCG-2025-025

3、包组划分：38个包

4、项目概况：采购本年度院内常规使用的医用耗材（含小型医用设备及配件）、检验及化学试剂、检验耗材产品。具体信息详见第四部分。

5、资金来源：自筹资金。

二、供应商资格要求

1、在中国境内注册，具有独立法人资格，具备提供货物能力的供应商；

2、供应商必须具备的资格：

生产商应具备：（1）营业执照，（2）医疗器械生产许可证（如供应产品为第一类医疗器械应提供第一类医疗器械生产备案凭证，非医疗器械无需提供），如产品为非医疗器械则提供合法生产产品的必需资质，（3）医疗器械注册证（第一类医疗器械提供医疗器械备案信息表，非医疗器械无需提供），（4）可证明自身具备本项目所需资质能力的其他材料。

代理商应具备：（1）营业执照，（2）医疗器械经营许可证（如供应产品为第二类医疗器械应提供第二类医疗器械经营备案凭证，非医疗器械无需提供），如产品为非医疗器械则提供合法经营的必需资质，（3）医疗器械注册证（第一类医疗器械需提供医疗器械备案信息表，非医疗器械无需提供），（4）可证明自身具备本项目所需资质能力的其他材料。

以上资料需提供加盖公章的扫描件，如存在代理商，则由代理商提供加盖代理商公章的生产商资质复印件的扫描件。

3、供应商在本公告发布之日起前三年内无不良信用记录。

4、报价时需提供供应商代表身份证明材料（如法人代表证明或法定代表人授权委托书等），材料可为加盖公章的扫描件。

三、付款方式

本项目无预付款。供应商按采购人实际需求分批供货，分批付款。货到验收合格后，在产品无质量问题、证照问题、价格问题和其他纠纷的情况下，采购人自收到供应商出具的该批货物同等金额的正规发票之日起三个月内无息付清本批次货款。（具体付款方式以合同签订为准）。

四、技术标准及要求

（一）分包、采购目录及技术要求

表1：184种医用耗材（含小型医用设备及配件）部分分包采购项目

| 包号 | 品名 | 产品技术标准及要求 | 单位 | 参考单价（元） |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 023 | 经颅磁多普勒探头 | 2M Hz，适配深圳德力凯超声经颅多普勒血流分析仪，原厂产品。 | 套 | 7500.000 |
| 033 | 脑波同步治疗仪分线器 | 适用于晟昶BW308脑波同步治疗仪 | 套 | 2300.000 |
| 034 | 脑波同步治疗仪耳机 | 适用于晟昶BW308脑波同步治疗仪 | 副 | 265.000 |
| 035 | 脑波同步治疗仪眼镜 | 适用于晟昶BW308脑波同步治疗仪 | 副 | 265.000 |
| 036 | 脑波同步治疗仪耳机 | 适用于维廉WL-HA-2脑波同步治疗仪 | 副 | 150.000 |
| 037 | 脑波同步治疗仪眼镜 | 适用于维廉WL-HA-2脑波同步治疗仪 | 副 | 230.000 |
| 054 | 一次性口腔开口器 | 一次性使用，独立包装（需提供产品清晰图片） | 套 | 3.000 |
| 058 | 砂轮 | 辅助开启安瓿瓶使用 | 个 | 0.500 |
| 077 | 弹力绷带（弹力头网套） | 大号（需提供样品） | 个 | 0.700 |
| 084 | 干性电极 | 14*14*14，适配广州润杰生物反馈产品 | 个 | 20.000 |
| 090 | 护理床护栏保护套 | 120*54cm | 个 | 165.000 |
| 104 | 一次性使用人体动脉血样采集器 | 3ml（需提供27位医用耗材编码） | 个 | 9.200 |
| 109 | 冰箱温度计 | 参考沈拓长条不锈钢冰箱计，最低可测-40℃（需提供产品清晰图片） | 个 | 15.000 |
| 148 | 一次性骨穿包 | （需提供产品详细配置，需提供27位医用耗材编码） | 包 | 52.000 |
| 179 | 一次性使用无菌敷贴 | 70*45mm（需提供27位医用耗材编码） | 贴 | 0.100 |
| 181 | 注射剂配伍表 | 清晰不褪色 | 张 | 25.000 |
| 182 | PAXgene全血制备管 | 参考美国BD公司产品，16*100mm | 只 | 150.000 |

表2：126种检验及化学试剂、检验耗材部分分包采购项目

| 包号 | 品名 | 产品技术标准及要求 | 单位 | 参考单价（元） |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 011 | 液氩 | 175L | 瓶 | 850.000 |
| 018 | 质控血清（中值，高值） | 参考伯乐产品，每批供货时应批号统一 | 支 | 3009.000 |
| 033 | 超低温红液温度计 | -100-+50°c | 支 | 55.000 |
| 034 | 氦气 | 40L（不含瓶） | 瓶 | 1500.000 |
| 035 | 甲醇 | AR500ml | 瓶 | 17.000 |
| 036 | 甲醇 | 默克品牌，色谱4L | 瓶 | 330.000 |
| 039 | 冰乙酸 | AR500ml | 瓶 | 28.000 |
| 040 | 乙酸 | AR500ml | 瓶 | 28.000 |
| 041 | D/E中和肉汤培养基 | 250g | 瓶 | 325.000 |
| 042 | 丙三醇 | AR500ml | 瓶 | 19.000 |
| 043 | 氯化钾 | AR500ml | 瓶 | 17.000 |
| 044 | 器皿清洗液 | 500g | 瓶 | 46.000 |
| 045 | 氢氧化钠 | AR500g | 瓶 | 9.800 |
| 046 | 吐温80 | CP500g | 瓶 | 50.000 |
| 061 | 梅毒甲苯胺红不加热血清试验诊断试剂 | 上海荣盛生物药业有限公司产品，120人份/盒 | 盒 | 95.000 |
| 089 | 牛皮纸 | 100g | 张 | 100.000 |

表3：90种微生物检验用试剂、耗材部分分包采购项目

| 包号 | 品名 | 产品技术标准及要求 | 单位 | 参考单价（元） |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 005 | ATCC 12464 败毒梭菌（标准菌株） | 对应ATCC标准菌株编号为ATCC 12464 | 支 | 2500.000 |
| 076 | 药敏试纸（扩散法<K-B法>）呋喃妥因 | 300ug，20片/瓶 | 瓶 | 30.000 |
| 078 | 香柏油 | 25ml | 瓶 | 14.000 |
| 079 | 二氧化碳（气） | 99.99%，40L（不含瓶） | 瓶 | 520.000 |
| 087 | 一次性使用悬浮液管 | 5ml | 个 | 0.400 |

注：除技术与标准内特殊说明外，列表内“参考单价”仅供报价参考，不作为最高限价要求。最终采购金额根据本年度实际用量结算。

（二）项目总体要求

1、供应商可根据自身实际情况，对各包进行单独或组合响应。供应商应根据要求填写报价一览表，本项目仅需制作一份电子版响应文件。

2、由于本项目分包较多，采购人通过议价流程确定中选供应商后，会根据实际中选情况将同一供应商的部分分包合并签订合同（即一份合同可能包含同一供应商的多个中选分包）。

3、为提高耗材管理的信息化水平，采购人后续拟建立中选产品的信息档案。中选供应商应积极配合采购人的产品信息采集及录入工作。

4、如产品属于医疗器械，供应商应提供产品在山东省药品和医用耗材招采管理子系统的挂网价格截图，注明截图日期并加盖公章。如产品未挂网，书面说明未挂网原因，并加盖公章；如同品牌相近规格产品已挂网，优先采购挂网产品。所有产品价格报价均不得超过挂网价格，如后续产品挂网价下调低于成交价格，供应商有义务及时通知医院并调整相应价格，否则所造成的后果由供应商承担。本年度内如遇政策调整，供应商应积极配合相关工作，确保产品供应正常。

5、如产品在正常使用过程中出现问题，供应商应积极配合采购人查找原因，并根据实际情况进行退换货、寻找可替代产品等处理。对于非一次性使用产品，供应商在报价时应在“备注”一栏注明产品质保期及使用期限。

五、报名时间及方式

1、报价时间：2025年5月21日至2025年5月23日17:00。

2、报价方式：网上一次报价，过期不予受理。

供应商单位请将以下资料原件（或加盖证件提供单位公章的复印件）扫描件按顺序排列加盖公章（要求图片清晰可辨）制作为PDF文档，发送至sdsdzyysbk@163.com邮箱，并注明单位名称、联系人、联系电话、项目编号。

（1）报价一览表（除报价文件内报价一览表外，Excel版报价一览表作为单独文件一并提交）；

（2）公告及议价邀请函要求提供的供应商资质材料、产品资料等；

（3）供应商认为需要提供的其他材料。

注:供应商对资料的真实性负责，若有弄虚作假行为，一经查实，将取消项目参与资格。

六、样品提交时间及方式

1、样品提交时间：自采购公告发布之日起11个工作日内。

2、样品提交地点：山东省戴庄医院医疗设备部（3号楼107室）。

3、样品包装要求：密封包装，包装外部标识参照附件2格式制作。各分包样品应单独粘贴标识注明供应商名称。

4、样品可于中选结果公示期结束后三日内自行取回（中选样品除外），逾期由采购人自行处理。

山东省戴庄医院

2025年5月21日

附件1：《报价一览表》

附件2：《样品密封格式》

附件1：

报价一览表

供应商：                 （章）

法定代表人或委托代理人：                  （签字）联系方式：

报价日期：      年   月   日

注：请不要改变本表格排列顺序，不参与的项目不要填写任何内容，也不要删除。同时应填写提交电子版报价一览表（Excel文件）。

表1: 184种医用耗材（含小型医用设备及配件）部分分包

| 包号 | 品名 | 规格型号 | 单位 | 参考单价（元） | 生产厂家 | 报价（单价，元） | 最小起送量 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 023 | 经颅磁多普勒探头 |  | 套 | 7500.000 |  |  |  |  |
| 033 | 脑波同步治疗仪分线器 |  | 套 | 2300.000 |  |  |  |  |
| 034 | 脑波同步治疗仪耳机 |  | 副 | 265.000 |  |  |  |  |
| 035 | 脑波同步治疗仪眼镜 |  | 副 | 265.000 |  |  |  |  |
| 036 | 脑波同步治疗仪耳机 |  | 副 | 150.000 |  |  |  |  |
| 037 | 脑波同步治疗仪眼镜 |  | 副 | 230.000 |  |  |  |  |
| 054 | 一次性口腔开口器 |  | 套 | 3.000 |  |  |  |  |
| 058 | 砂轮 |  | 个 | 0.500 |  |  |  |  |
| 077 | 弹力绷带（弹力头网套） |  | 个 | 0.700 |  |  |  |  |
| 084 | 干性电极 |  | 个 | 20.000 |  |  |  |  |
| 090 | 护理床护栏保护套 |  | 个 | 165.000 |  |  |  |  |
| 104 | 一次性使用人体动脉血样采集器 |  | 个 | 9.200 |  |  |  |  |
| 109 | 冰箱温度计 |  | 个 | 15.000 |  |  |  |  |
| 148 | 一次性骨穿包 |  | 包 | 52.000 |  |  |  |  |
| 179 | 一次性使用无菌敷贴 |  | 贴 | 0.100 |  |  |  |  |
| 181 | 注射剂配伍表 |  | 张 | 25.000 |  |  |  |  |
| 182 | PAXgene全血制备管 |  | 只 | 150.000 |  |  |  |  |

表2：126种检验及化学试剂、检验耗材部分分包

| 包号 | 品名 | 规格型号 | 单位 | 参考单价（元） | 生产厂家 | 报价（单价，元） | 最小起送量 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 011 | 液氩 |  | 瓶 | 850.000 |  |  |  |  |
| 018 | 质控血清（中值，高值） |  | 支 | 3009.000 |  |  |  |  |
| 033 | 超低温红液温度计 |  | 支 | 55.000 |  |  |  |  |
| 034 | 氦气 |  | 瓶 | 1500.000 |  |  |  |  |
| 035 | 甲醇 |  | 瓶 | 17.000 |  |  |  |  |
| 036 | 甲醇 |  | 瓶 | 330.000 |  |  |  |  |
| 039 | 冰乙酸 |  | 瓶 | 28.000 |  |  |  |  |
| 040 | 乙酸 |  | 瓶 | 28.000 |  |  |  |  |
| 041 | D/E中和肉汤培养基 |  | 瓶 | 325.000 |  |  |  |  |
| 042 | 丙三醇 |  | 瓶 | 19.000 |  |  |  |  |
| 043 | 氯化钾 |  | 瓶 | 17.000 |  |  |  |  |
| 044 | 器皿清洗液 |  | 瓶 | 46.000 |  |  |  |  |
| 045 | 氢氧化钠 |  | 瓶 | 9.800 |  |  |  |  |
| 046 | 吐温80 |  | 瓶 | 50.000 |  |  |  |  |
| 061 | 梅毒甲苯胺红不加热血清试验诊断试剂 |  | 盒 | 95.000 |  |  |  |  |
| 089 | 牛皮纸 |  | 张 | 100.000 |  |  |  |  |

表3：90种微生物检验用试剂、耗材部分分包

| 包号 | 品名 | 规格型号 | 单位 | 参考单价（元） | 生产厂家 | 报价（单价，元） | 最小起送量 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 005 | ATCC 12464 败毒梭菌（标准菌株） |  | 支 | 2500.000 |  |  |  |  |
| 076 | 药敏试纸（扩散法<K-B法>）呋喃妥因 |  | 瓶 | 30.000 |  |  |  |  |
| 078 | 香柏油 |  | 瓶 | 14.000 |  |  |  |  |
| 079 | 二氧化碳（气） |  | 瓶 | 520.000 |  |  |  |  |
| 087 | 一次性使用悬浮液管 |  | 个 | 0.400 |  |  |  |  |

附件2：

样品密封格式

项目编号： 项目名称： 供应商名称： （加盖公章） 地址： 电话： 传真：

样品目录

| 项目编号 | 样品名称 | 数量 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- |